## Sheet1
参数 | 运行步骤 | 数据记录 | 备注
总磷 | 读数 | F0（第三次读数）、F1（第四次读数）、F2（第二次读数）、F3（第一次读数） | 判断是否缺纯水、水样
| 消解 | 消解温度 | 判断温度是否正常
| 消解池恒温 | 恒温温度
| 注射器恒温 | 注射器温度
| 故障/告警 | 告警步数 | 定位故障原因
| 结果 | X0 | 判断结果是否正常；稳定性；等
总氮 | 读空白 | F4、F5、F6、F7（读数后） | 判断纯水是否正常、光路系统是否正常
| 读数 | F0、F1、F2、F3 | 判断是否缺水样、测试值是否正常
| 消解 | 消解温度 | 判断温度是否正常
| 注射器恒温 | 注射器温度
| 故障/告警 | 告警步数 | 定位故障原因
| 结果 | X0 | 判断结果是否正常；稳定性；等
氨氮 | 读数 | F0（第一次读数）、F1（第二次读数） | 判断是否缺纯水、水样
| 注射器恒温 | 注射器温度 | 判断温度是否正常
| 故障/告警 | 告警步数 | 定位故障原因
| 结果 | X0 | 判断结果是否正常；稳定性；等