## Sheet1
type | name | CN | FirewareVersion | code | componentParent | componentName | equipVersion | ipcAlarmCode | faultPhenomenon
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD(光谱)水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 1 |  |  | V2,V3 | 1 | 缺试剂告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 2 |  |  | V2,V3 | 2 | 缺水样告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 3 |  |  | V2,V3 | 3 | 缺蒸馏水告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 4 |  |  | V2,V3 | 4 | 缺标液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 5 |  |  | V2,V3 | 5 | 仪表漏液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 6 |  |  | V2,V3 | 6 | 标定异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 7 |  |  | V2,V3 | 7 | 超量程告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 8 |  |  | V2,V3 | 8 | 加热异常
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 9 |  |  | V2,V3 | 9 | 低试剂预警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 10 |  |  | V2,V3 | 10 | 超上限告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 11 |  |  | V2,V3 | 11 | 超下限告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 12 |  |  | V2,V3 | 12 | 仪表内部其它异常
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 13 |  |  | V2,V3 | 13 | 滴定异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 14 |  |  | V2,V3 | 14 | 电极异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 15 |  |  | V2,V3 | 15 | 量程切换告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 36 |  |  | V2,V3 | 36 | 缺流程告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 37 |  |  | V2,V3 | 37 | 芯片存储异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 38 |  |  | V2,V3 | 38 | 缺公式告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 40 |  |  | V2,V3 | 40 | 光值过低告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 41 |  |  | V2,V3 | 41 | 光值过高告警
营养盐水质自动分析仪 | 总磷/总氮水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 42 |  |  | V2,V3 | 42 | 温度探头异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 总磷/总氮水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 43 |  |  | V2,V3 | 43 | 加热消解异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 总磷/总氮水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 44 |  |  | V2,V3 | 44 | 加热电阻丝功率过大告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 99 |  |  | V2,V3 | 99 | 注射泵配置异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 103 |  |  | V2,V3 | 103 | 注射泵供电告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 105 |  |  | V2,V3 | 105 | 注射泵丝杆过载告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 106 |  |  | V2,V3 | 106 | 注射泵阀头过载告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 999 |  |  | V2,V3 | 999 | 通讯异常
营养盐水质自动分析仪 | 总氮/COD（光谱）水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 254 |  |  | V2,V3 | 254 | 光谱仪通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | 255 |  |  | V2,V3 | 255 | 注射泵通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | F1 |  |  | V2,V3 | F1 | 注射泵故障
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | F2 |  |  | V2,V3 | F2 | 注射器加热故障
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总氮/COD（光谱）/硝酸盐/亚硝酸盐/硫化物/磷酸盐/硅酸盐水质自动分析仪 |  | V2,V3 | F39 |  |  | V2,V3 | F39 | 光路系统故障
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 1 |  |  | V4 | 1 | 缺试剂告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 2 |  |  | V4 | 2 | 缺水样告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 3 |  |  | V4 | 3 | 缺蒸馏水告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 4 |  |  | V4 | 4 | 缺标液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 5 |  |  | V4 | 5 | 仪表漏液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 6 |  |  | V4 | 6 | 标定异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 7 |  |  | V4 | 7 | 超量程告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 8 |  |  | V4 | 8 | 加热异常
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 9 |  |  | V4 | 9 | 低试剂预警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 10 |  |  | V4 | 10 | 超上限告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 11 |  |  | V4 | 11 | 超下限告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 12 |  |  | V4 | 12 | 仪表内部其它异常
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 13 |  |  | V4 | 13 | 滴定异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 14 |  |  | V4 | 14 | 电极异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 15 |  |  | V4 | 15 | 量程切换告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 38 |  |  | V4 | 38 | 缺公式告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 35 |  |  | V4 | 35 | SD卡异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 36 |  |  | V4 | 36 | 缺流程告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 37 |  |  | V4 | 37 | 芯片存储异常
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 40 |  |  | V4 | 40 | 光值过低告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 41 |  |  | V4 | 41 | 光值过高告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 42 |  |  | V4 | 42 | 温度探头异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 43 |  |  | V4 | 43 | 加热消解异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 44 |  |  | V4 | 44 | 加热电阻丝功率异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 45 |  |  | V4 | 45 | 加热超时告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 160 |  |  | V4 | 160 | 请注意查看试剂余量并及时维护
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 180 |  |  | V4 | 180 | V1阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 181 |  |  | V4 | 181 | V2阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 182 |  |  | V4 | 182 | V3阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 183 |  |  | V4 | 183 | V4阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 184 |  |  | V4 | 184 | V5阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 185 |  |  | V4 | 185 | V6阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 186 |  |  | V4 | 186 | V7阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 187 |  |  | V4 | 187 | V8阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 188 |  |  | V4 | 188 | V9阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 189 |  |  | V4 | 189 | V10阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 190 |  |  | V4 | 190 | V11阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 191 |  |  | V4 | 191 | V12阀口缺液告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 200 |  |  | V4 | 200 | 柱塞泵参数异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 201 |  |  | V4 | 201 | 柱塞泵电压异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 202 |  |  | V4 | 202 | 柱塞泵温度异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 203 |  |  | V4 | 203 | 柱塞泵电流异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 204 |  |  | V4 | 204 | 柱塞泵堵转告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 205 |  |  | V4 | 205 | 柱塞泵光耦错误告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 206 |  |  | V4 | 206 | 柱塞泵运行超时告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 209 |  |  | V4 | 209 | 柱塞泵其他异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 210 |  |  | V4 | 210 | 旋转阀参数异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 211 |  |  | V4 | 211 | 旋转阀电压异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 212 |  |  | V4 | 212 | 旋转阀温度异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 213 |  |  | V4 | 213 | 旋转阀电流异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 214 |  |  | V4 | 214 | 旋转阀堵转告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 215 |  |  | V4 | 215 | 旋转阀光耦错误告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 216 |  |  | V4 | 216 | 旋转阀运行超时告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 219 |  |  | V4 | 219 | 旋转阀其他异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 253 |  |  | V4 | 253 | 旋转阀通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 254 |  |  | V4 | 254 | 光谱仪通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 255 |  |  | V4 | 255 | 柱塞泵通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F35 |  |  | V4 | F35 | SD卡异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F36 |  |  | V4 | F36 | 缺流程告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F37 |  |  | V4 | F37 | 芯片存储异常
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F39 |  |  | V4 | F39 | 光路系统故障
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F42 |  |  | V4 | F42 | 温度探头异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F43 |  |  | V4 | F43 | 加热消解异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F44 |  |  | V4 | F44 | 加热电阻丝功率异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F45 |  |  | V4 | F45 | 加热超时告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F200 |  |  | V4 | F200 | 柱塞泵参数异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F201 |  |  | V4 | F201 | 柱塞泵电压异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F202 |  |  | V4 | F202 | 柱塞泵温度异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F203 |  |  | V4 | F203 | 柱塞泵电流异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F204 |  |  | V4 | F204 | 柱塞泵堵转告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F205 |  |  | V4 | F205 | 柱塞泵光耦错误告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F206 |  |  | V4 | F206 | 柱塞泵运行超时告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F209 |  |  | V4 | F209 | 柱塞泵其他异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F210 |  |  | V4 | F210 | 旋转阀参数异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F211 |  |  | V4 | F211 | 旋转阀电压异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F212 |  |  | V4 | F212 | 旋转阀温度异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F213 |  |  | V4 | F213 | 旋转阀电流异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F214 |  |  | V4 | F214 | 旋转阀堵转告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F215 |  |  | V4 | F215 | 旋转阀光耦错误告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F216 |  |  | V4 | F216 | 旋转阀运行超时告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F219 |  |  | V4 | F219 | 旋转阀其他异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F253 |  |  | V4 | F253 | 旋转阀通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F254 |  |  | V4 | F254 | 光谱仪通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | F255 |  |  | V4 | F255 | 柱塞泵通信异常告警
营养盐水质自动分析仪 | 氨氮/总磷/总氮/化学需氧量/亚硝酸盐/硝酸盐/磷酸盐/氟化物/总硬度/硅酸盐/硫酸盐水质自动分析仪 |  | V4 | 999 |  |  | V4 | 999 | 通讯异常
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V1 | 1 |  |  | V1 | 1 | 电极异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V1 | 2 |  |  | V1 | 2 | 温控器故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V1 | 3 |  |  | V1 | 3 | 加热故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V1 | 4 |  |  | V1 | 4 | 高锰酸钾异常
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V1 | 5 |  |  | V1 | 5 | 草酸钠异常
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2 | 2 |  |  | V2 | 2 | 缺水样告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2 | 3 |  |  | V2 | 3 | 缺蒸馏水告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 10 |  |  | V2,V3 | 10 | 超上限告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 11 |  |  | V2,V3 | 11 | 超下限告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 15 |  |  | V2,V3 | 15 | 量程切换告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 21 |  |  | V2,V3 | 21 | 缺高锰酸钾告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 22 |  |  | V2,V3 | 22 | 缺草酸钠告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 23 |  |  | V2,V3 | 23 | 缺硫酸告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 36 |  |  | V2,V3 | 36 | 缺流程告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 37 |  |  | V2,V3 | 37 | 芯片存储异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 38 |  |  | V2,V3 | 38 | 缺公式告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 39 |  |  | V2,V3 | 39 | ORP/光值异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 40 |  |  | V2,V3 | 40 | A值异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 41 |  |  | V2,V3 | 41 | B值异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 42 |  |  | V2,V3 | 42 | 环境温度传感器告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 43 |  |  | V2,V3 | 43 | 注射器保温温度异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 44 |  |  | V2,V3 | 44 | 注射器保温加热超时告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 96 |  |  | V2,V3 | 96 | 高锰酸钾试剂余量过低
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 97 |  |  | V2,V3 | 97 | 草酸钠试剂余量过低
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 98 |  |  | V2,V3 | 98 | 硫酸试剂余量过低
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 99 |  |  | V2,V3 | 99 | 注射泵配置异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 103 |  |  | V2,V3 | 103 | 注射泵供电告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 105 |  |  | V2,V3 | 105 | 注射泵丝杆过载告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 106 |  |  | V2,V3 | 106 | 注射泵阀头过载告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 255 |  |  | V2,V3 | 255 | 注射泵通信异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 250 |  |  | V2,V3 | 250 | 偏心轮运行超时告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 253 |  |  | V2,V3 | 253 | 加热温度超限告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 254 |  |  | V2,V3 | 254 | 加热温度超时告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 1 |  |  | V2,V3 | 1 | 注射泵故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 2 |  |  | V2,V3 | 2 | 加热故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 3 |  |  | V2,V3 | 3 | 通讯故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 4 |  |  | V2,V3 | 4 | ORP/光值故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 5 |  |  | V2,V3 | 5 | 偏心轮故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 6 |  |  | V2,V3 | 6 | 缺试剂检测故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V2,V3 | 10 |  |  | V2,V3 | 10 | 排液故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 1 |  |  | V4 | 1 | 缺试剂告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 2 |  |  | V4 | 2 | 缺水样告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 3 |  |  | V4 | 3 | 缺蒸馏水告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 4 |  |  | V4 | 4 | 缺标液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 5 |  |  | V4 | 5 | 仪表漏液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 6 |  |  | V4 | 6 | 标定异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 7 |  |  | V4 | 7 | 超量程告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 8 |  |  | V4 | 8 | 加热异常
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 9 |  |  | V3,V4 | 9 | 低试剂预警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 10 |  |  | V3,V4 | 10 | 超上限告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 11 |  |  | V3,V4 | 11 | 超下限告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 12 |  |  | V3,V4 | 12 | 仪表内部其它异常
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 13 |  |  | V3,V4 | 13 | 滴定异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 14 |  |  | V3,V4 | 14 | 电极异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 15 |  |  | V3,V4 | 15 | 量程切换告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 35 |  |  | V4 | 35 | SD卡异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 36 |  |  | V4 | 36 | 缺流程告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 37 |  |  | V4 | 37 | 芯片存储异常
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 38 |  |  | V3,V4 | 38 | 缺公式告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 40 |  |  | V3,V4 | 40 | 光值过低告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 41 |  |  | V3,V4 | 41 | 光值过高告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 42 |  |  | V3,V4 | 42 | 温度探头异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 43 |  |  | V3,V4 | 43 | 加热消解异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 44 |  |  | V3,V4 | 44 | 加热电阻丝功率异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | 160 |  |  | V3,V4 | 160 | 请注意查看试剂余量并及时维护
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 180 |  |  | V4 | 180 | V1阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 181 |  |  | V4 | 181 | V2阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 182 |  |  | V4 | 182 | V3阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 183 |  |  | V4 | 183 | V4阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 184 |  |  | V4 | 184 | V5阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 185 |  |  | V4 | 185 | V6阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 186 |  |  | V4 | 186 | V7阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 187 |  |  | V4 | 187 | V8阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 188 |  |  | V4 | 188 | V9阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 189 |  |  | V4 | 189 | V10阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 190 |  |  | V4 | 190 | V11阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 191 |  |  | V4 | 191 | V12阀口缺液告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 200 |  |  | V4 | 200 | 柱塞泵参数异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 201 |  |  | V4 | 201 | 柱塞泵电压异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 202 |  |  | V4 | 202 | 柱塞泵温度异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 203 |  |  | V4 | 203 | 柱塞泵电流异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 204 |  |  | V4 | 204 | 柱塞泵堵转告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 205 |  |  | V4 | 205 | 柱塞泵光耦错误告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 206 |  |  | V4 | 206 | 柱塞泵运行超时告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 209 |  |  | V4 | 209 | 柱塞泵其他异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 210 |  |  | V4 | 210 | 旋转阀参数异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 211 |  |  | V4 | 211 | 旋转阀电压异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 212 |  |  | V4 | 212 | 旋转阀温度异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 213 |  |  | V4 | 213 | 旋转阀电流异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 214 |  |  | V4 | 214 | 旋转阀堵转告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 215 |  |  | V4 | 215 | 旋转阀光耦错误告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 216 |  |  | V4 | 216 | 旋转阀运行超时告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 219 |  |  | V4 | 219 | 旋转阀其他异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 253 |  |  | V4 | 253 | 旋转阀通信异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | 255 |  |  | V4 | 255 | 柱塞泵通信异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F35 |  |  | V4 | F35 | SD卡异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F36 |  |  | V4 | F36 | 缺流程告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F37 |  |  | V4 | F37 | 芯片存储异常
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | F39 |  |  | V3,V4 | F39 | 光路系统故障
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | F40 |  |  | V3,V4 | F40 | 光值过低告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | F41 |  |  | V3,V4 | F41 | 光值过高告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | F42 |  |  | V3,V4 | F42 | 温度探头异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | F43 |  |  | V3,V4 | F43 | 加热消解异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V3,V4 | F44 |  |  | V3,V4 | F44 | 加热电阻丝功率异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F200 |  |  | V4 | F200 | 柱塞泵参数异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F201 |  |  | V4 | F201 | 柱塞泵电压异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F202 |  |  | V4 | F202 | 柱塞泵温度异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F203 |  |  | V4 | F203 | 柱塞泵电流异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F204 |  |  | V4 | F204 | 柱塞泵堵转告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F205 |  |  | V4 | F205 | 柱塞泵光耦错误告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F206 |  |  | V4 | F206 | 柱塞泵运行超时告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F209 |  |  | V4 | F209 | 柱塞泵其他异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F210 |  |  | V4 | F210 | 旋转阀参数异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F211 |  |  | V4 | F211 | 旋转阀电压异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F212 |  |  | V4 | F212 | 旋转阀温度异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F213 |  |  | V4 | F213 | 旋转阀电流异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F214 |  |  | V4 | F214 | 旋转阀堵转告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F215 |  |  | V4 | F215 | 旋转阀光耦错误告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F216 |  |  | V4 | F216 | 旋转阀运行超时告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F219 |  |  | V4 | F219 | 旋转阀其他异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F253 |  |  | V4 | F253 | 旋转阀通信异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V4 | F255 |  |  | V4 | F255 | 柱塞泵通信异常告警
高锰酸盐指数水质自动分析仪 | CODMn |  | V1,V2,V3,V4 | 999 |  |  | V4 | 999 | 通讯异常
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 1 |  |  | V1 | 1 | 缺试剂告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 2 |  |  | V1 | 2 | 缺水样告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 3 |  |  | V1 | 3 | 缺蒸馏水告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 4 |  |  | V1 | 4 | 缺标液告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 5 |  |  | V1 | 5 | 仪表漏液告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 6 |  |  | V1 | 6 | 标定异常告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 7 |  |  | V1 | 7 | 超量程告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 8 |  |  | V1 | 8 | 加热异常
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 9 |  |  | V1 | 9 | 低试剂预警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 10 |  |  | V1 | 10 | 超上限告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 11 |  |  | V1 | 11 | 超下限告警
化学需氧量水质自动分析仪 | CODcr |  | V1 | 999 |  |  | V1 | 999 | 通讯异常
重金属水质自动分析仪 | 总铅/总镉/总铜/总锌/总锰/总镍/总汞/总铬/六价铬水质自动分析仪 |  | V1 | 1 |  |  | V1 | 1 | 测量数据超过阈值
重金属水质自动分析仪 | 总铅/总镉/总铜/总锌/总锰/总镍/总汞/总铬/六价铬水质自动分析仪 |  | V1 | 2 |  |  | V1 | 2 | 测量扫描超时，仪器自动重新测量
重金属水质自动分析仪 | 总铅/总镉/总铜/总锌/总锰/总镍/总汞/总铬/六价铬水质自动分析仪 |  | V1 | 3 |  |  | V1 | 3 | 测量超时，请检查参数设置是否正确
重金属水质自动分析仪 | 总铅/总镉/总铜/总锌/总锰/总镍/总汞/总铬/六价铬水质自动分析仪 |  | V1 | 4 |  |  | V1 | 4 | 温度过高，请检查消解杯是否有水样
重金属水质自动分析仪 | 总铅/总镉/总铜/总锌/总锰/总镍/总汞/总铬/六价铬水质自动分析仪 |  | V1 | 5 |  |  | V1 | 5 | 缺试剂或参比电极故障
地表水多参数水质自动分析仪 | 水温/pH/浊度/电导率/溶解氧/叶绿素a/藻密度/ORP/氯离子水质自动分析仪 |  | MQ,NAQ,YL,S | 1 |  |  | MQ,NAQ,YL,S | 1 | 超量程上限
地表水多参数水质自动分析仪 | 水温/pH/浊度/电导率/溶解氧/叶绿素a/藻密度/ORP/氯离子水质自动分析仪 |  | MQ,NAQ,YL,S | 2 |  |  | MQ,NAQ,YL,S | 2 | 超量程下限
地表水多参数水质自动分析仪 | 水温/pH/浊度/电导率/溶解氧/叶绿素a/藻密度/ORP/氯离子水质自动分析仪 |  | MQ,NAQ,YL,S | 999 |  |  | MQ,NAQ,YL,S | 999 | 通讯异常
原位多参数水质自动分析仪 | 多参数水质自动分析仪 | 水温传感器/pH传感器/浊度传感器/电导率传感器/溶解氧传感器/叶绿素a传感器/藻密度传感器/ORP传感器/氯离子传感器 | S1,S2 | 1 |  |  | S1,S2 | 1 | 超量程上限
原位多参数水质自动分析仪 | 多参数水质自动分析仪 | 水温传感器/pH传感器/浊度传感器/电导率传感器/溶解氧传感器/叶绿素a传感器/藻密度传感器/ORP传感器/氯离子传感器 | S1,S2 | 2 |  |  | S1,S2 | 2 | 超量程下限
原位多参数水质自动分析仪 | 多参数水质自动分析仪 | 系统 | S1,S2 | 999 |  |  | S1,S2 | 999 | 通讯异常
流量计 | 流量计 |  | V1 | 999 |  |  | V1 | 999 | 通讯异常
质控单元 | 质控单元 | 氨氮质控/总磷质控/总氮质控/高锰酸盐质控/化学需氧量质控/氟化物质控/挥发酚质控 | V1,V2,V4 | 1 |  |  | V1,V2,V4 | 1 | 液位异常告警
质控单元 | 质控单元 | 氨氮质控/总磷质控/总氮质控/高锰酸盐质控/化学需氧量质控/氟化物质控/挥发酚质控 | V1,V2,V4 | 2 |  |  | V1,V2,V4 | 2 | 柱塞泵故障告警
质控单元 | 质控单元 | 氨氮质控/总磷质控/总氮质控/高锰酸盐质控/化学需氧量质控/氟化物质控/挥发酚质控 | V1,V2,V4 | 3 |  |  | V1,V2,V4 | 3 | 流程中断告警
质控单元 | 质控单元 | 氨氮质控/总磷质控/总氮质控/高锰酸盐质控/化学需氧量质控/氟化物质控/挥发酚质控 | V1,V2,V4 | 999 |  |  | V1,V2,V4 | 999 | 模块通讯异常
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 1 |  |  | V2,V4 | 1 | 一级进样超时
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 2 |  |  | V2,V4 | 2 | 采样池液位告警
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 3 |  |  | V2,V4 | 3 | 二级进样超时告警
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 4 |  |  | V2,V4 | 4 | 氨氮水样池进样超时告警
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 5 |  |  | V2,V4 | 5 | 泵1、泵2过载告警
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 6 |  |  | V2,V4 | 6 | 泵切换告警
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 7 |  |  | V2,V4 | 7 | 河水净化进样超时告警
采配水 | 采配水单元 |  | V2,V4 | 8 |  |  | V2,V4 | 8 | 河水净化液位告警
采配水 | 采配水单元 |  | GA,G2A | 1 |  |  | GA,G2A | 1 | 流通池液位告警
采配水 | 采配水单元 |  | GA,G2A | 2 |  |  | GA,G2A | 2 | 沉淀池液位告警
采配水 | 采配水单元 |  | GA,G2A | 3 |  |  | GA,G2A | 3 | 进样异常告警
采配水 | 采配水单元 |  | GA,G2A | 4 |  |  | GA,G2A | 4 | 氨氮水样池进样异常
采配水 | 采配水单元 |  | GA,G2A | 5 |  |  | GA,G2A | 5 | 泵1、泵2过载告警
采配水 | 采配水单元 |  | GA,G2A | 6 |  |  | GA,G2A | 6 | 泵切换告警
采配水 | 采配水单元 |  | V,G | 999 |  |  | V,G | 999 | 通讯异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 |  | V1 | 1 |  | / | V1 | 1 | 市电异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 烟雾传感器 | V1 | 7 |  | 烟雾传感器 | V1 | 7 | 烟雾告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 振动传感器 | V1 | 8 |  | 振动传感器 | V1 | 8 | 振动告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 红外传感器 | V1 | 9 |  | 红外传感器 | V1 | 9 | 红外入侵告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 漏水传感器 | V1 | 10 |  | 漏水传感器 | V1 | 10 | 漏水告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | UPS | V1 | 11 |  | UPS | V1 | 11 | UPS通讯异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | UPS | V1 | 12 |  | UPS | V1 | 12 | UPS市电异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | UPS | V1 | 13 |  | UPS | V1 | 13 | UPS故障
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 太阳能控制器 | V1 | 14 |  | 太阳能控制器 | V1 | 14 | UPS电池电压低
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 太阳能控制器 | V1 | 15 |  | 太阳能控制器 | V1 | 15 | MPPT12通讯异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 太阳能控制器 | V1 | 16 |  | 太阳能控制器 | V1 | 16 | MPPT12低电量报警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 太阳能控制器 | V1 | 17 |  | 太阳能控制器 | V1 | 17 | MPPT12负载关闭报警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 太阳能控制器 | V1 | 18 |  | 太阳能控制器 | V1 | 18 | MPPT24通讯异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 太阳能控制器 | V1 | 19 |  | 太阳能控制器 | V1 | 19 | MPPT24低电量报警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 太阳能控制器 | V1 | 20 |  | 太阳能控制器 | V1 | 20 | MPPT24负载关闭报警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | GPS传感器 | V1 | 21 |  | GPS传感器 | V1 | 21 | GPS通讯异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 22 |  | 空调 | V1 | 22 | 空调通讯异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 23 |  | 空调 | V1 | 23 | 空调制冷异常
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 24 |  | 空调 | V1 | 24 | 空调高温告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 25 |  | 空调 | V1 | 25 | 空调低温告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 26 |  | 空调 | V1 | 26 | 空调加热器故障
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 27 |  | 空调 | V1 | 27 | 空调高电压告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 28 |  | 空调 | V1 | 28 | 空调低电压告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 空调 | V1 | 29 |  | 空调 | V1 | 29 | 空调温湿度传感器故障
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 温湿度传感器 | V1 | 30 |  | 温湿度传感器 | V1 | 30 | 室温超限告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 温湿度传感器 | V1 | 31 |  | 温湿度传感器 | V1 | 31 | 湿度超限告警
动力环境监测单元 | 动力环境监测单元 | 门禁传感器 | V1 | 32 |  | 门禁传感器 | V1 | 32 | 开门告警